บทที่ 4

ผลการดำเนินงาน

หลังจากที่ได้ดำเนินงานออกแบบโรงเรือนเพาะเห็ด เขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานระบบภายในโรงเรือน ออกแบบและสร้างเว็บแอปพลิเคชันและวินโดว์แอปพลิเคชันเพื่อมอนิเตอร์และความคุมการทำงานของโรงเรือนเพาะเห็ด ในบทนี้เป็นการทดลองส่วนต่างๆที่ได้ดำเนินงานในบทที่ 3 และนำระบบทั้งหมดมาใช้งานร่วมกัน โดยได้ทำการทดลองดังนี้

- การทดลองอ่านค่าแรงดันเอาต์พุตจากวงจรตัวต้านทานตรวจสอบกระแส

- การทดลองควบคุมระบบภายในโรงเรือนจากปุ่มควบคุมหน้าโรงเรือน

- การทดลองควบคุมระบบภายในโรงเรือนจาก Windows Application

- การทดลองควบคุมระบบภายในโรงเรือนจาก Web Application

- การทดลองเพาะเห็ด

4.1 การทดลองอ่านค่าแรงดันเอาต์พุตจากวงจรตัวต้านทานตรวจสอบกระแส

4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อทดลองอ่านค่าแรงดันแรงดันเอาต์พุตจากวงจรตัวต้านทานตรวจสอบกระแสที่ได้ออกแบบโดยขา ADC (Analog-to-digital converter) ของ ESP32LoRa ในการอ่านค่าแรงดันเอาต์พุต

4.1.2 วิธีการทดลอง

ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32LoRa อ่านค่าแรงดันที่ได้จากวงจรตัวต้านทานตรวจสอบกระแส จากนั้นนำค่าแรงดันที่อ่านได้ไปกำหนดสถานะการทำงานของปั๊มพ่นหมอกและพัดลมระบายอากาศ และเมื่อสามารถอ่านค่าได้แล้วจะนำค่าที่อ่านได้ไปเทียบกับค่าที่อ่านได้จาก Multimeter เพื่อตรวจสอบความแม่นยำในการอ่านของไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32LoRa

4.1.3 ผลการทดลอง

4.2 การทดลองควบคุมระบบภายในโรงเรือนจากปุ่มควบคุมหน้าโรงเรือน

4.2.1 วัตถุประสงค์

4.2.2 วิธีการทดลอง

4.2.3 ผลการทดลอง

4.3 การทดลองควบคุมระบบภายในโรงเรือนจาก Windows Application

4.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อทดลองใช้งาน Windows Application ในการควบคุมระบบภายในโรงเรือนเพาะเห็ด เช่น การเปลี่ยนโหมดการทำงาน เปิด/ปิดปั๊มพ่นหมอกและพัดลมระบายอากาศ กำหนดค่าอุณหภูมิต่ำสุดสูงสุด กำหนดค่าความชื้นสูงสุดต่ำสุด เป็นต้น

4.3.2 วิธีการทดลอง

ทดลองใช้งาน Windows Application ในการควบคุมระบบภายในโรงเรือนเพาะเห็ด ขั้นตอนแรกเมื่อเข้าใช้งาน Windows Application จะต้องทำการเข้าสู่ระบบก่อนดังรูปที่ 4.ป

รูปที่ 4.ป แสดงภาพหน้า Login ของวินโดว์แอปพลิเคชัน

จากรูปที่ 4.ป จะต้องทำการกรอก Username และ Password ให้ถูกต้องก่อนเข้าใช้งาน Windows Application หากกรอก Username หรือ Password ไม่ถูกต้องจะแสดงข้อความแจ้งเตือนดังรูปที่ 4.ป

รูปที่ 4.ป แสดงภาพแสดงข้อความแจ้งเตือนเมื่อกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง

รูปที่ 4.ป แสดงภาพวินโดว์แอปพลิเคชันเมื่อยังไม่ได้เชื่อมต่อกับ Serial Port

จากรูปที่ 4.ป เมื่อทำการกรอก Username และ Password ถูกต้องแล้วจะเข้าสู่หน้าแรกของ Web Application ที่ยังไม่เชื่อมต่อกับ Serial Port เมื่อเชื่อมต่อกับ Serial Port แล้ว ESP32LoRa จะส่งข้อมูลผ่าน Serial Port จะแสดงดังรูปที่ 4.ป

4.3.3 ผลการทดลอง

4.4 การทดลองควบคุมระบบภายในโรงเรือนจาก Web Application

4.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อทดลองใช้งาน Web Application ในการควบคุมระบบภายในโรงเรือนเพาะเห็ด เช่น การเปลี่ยนโหมดการทำงาน เปิด/ปิดปั๊มพ่นหมอกและพัดลมระบายอากาศ กำหนดค่าอุณหภูมิต่ำสุดสูงสุด กำหนดค่าความชื้นสูงสุดต่ำสุด และดูประวัติข้อมูลในฐานข้อมูล เป็นต้น

4.4.2 วิธีการทดลอง

ทดลองใช้งาน Web Application ในการควบคุมระบบภายในโรงเรือนเพาะเห็ด ขั้นตอนแรกเมื่อเข้าใช้งาน Web Application จะต้องทำการเข้าสู่ระบบก่อนดังรูปที่ 4.ป

รูปที่ 4.ป แสดงภาพหน้าเข้าสู่ระบบก่อนใช้งาน Web Application

จากรูปที่ 4.ป จะต้องทำการกรอก Username และ Password ให้ถูกต้องก่อนเข้าใช้งาน Web Application หากกรอก Username หรือ Password ไม่ถูกต้องระบบจะเด้งกลับมาให้กรอกอีกครั้ง

รูปที่ 4.ป แสดงภาพหน้าแรกของ Web Application

จากรูปที่ 4.ป เมื่อทำการกรอก Username และ Password ถูกต้องแล้วจะเข้าสู่หน้าแรกของ Web Application ต่อมาทดลองเปลี่ยนโหมดการทำงานของระบบโดยกดที่ปุ่ม “change mode” Web Application จะแจ้งเตือนการทำงานดังรูปที่ 4.ป

รูปที่ 4.ป แสดงภาพการแจ้งเตือนเมื่อกดปุ่ม “change mode”

รูปที่ 4.ป แสดงภาพหน้า Web Application ในโหมด MANUAL

จากรูปที่ 4.ป แสดงภาพหน้า Web Application ในโหมดการทำงานแบบควบคุมเอง หรือ MANUAL ขั้นตอนต่อมาทำการทดลลองควบคุมการทำการของอุปกรณ์ โดยกดที่ปุ่ม “Control - PUMP” Web Application จะแจ้งเตือนการทำงานดังรูปที่ 4.ป

รูปที่ 4.ป แสดงภาพการแจ้งเตือนเมื่อกดปุ่ม “Control - PUMP”

รูปที่ 4.ป แสดงภาพหน้า Web Application หลังจากกดปุ่ม “Control - PUMP”

จากรูปที่ 4.ป แสดงภาพหน้า Web Application หลังจากกดปุ่ม “Control - PUMP” ขั้นตอนต่อมาทำการทดลองกดที่แถบด้านบนซ้ายของ Web Application หลังจากกดแล้วจะแสดงเมนูนำทางดังรูปที่ 4.ป

รูปที่ 4.ป แสดงภาพเมนูนำทางเมื่อกดที่แถบด้านบนซ้ายของ Web Application

จากรูปที่ 4.ป แสดงภาพเมนูนำทางเมื่อกดที่แถบด้านบนซ้ายของ Web Application ป่ม “Data Logger” “Chart” และ “phpMyAdmin” เป็นส่วนที่ใช้ในการแสดงข้อมูลที่ถูกเก็บอยู่ในฐานข้อมูลและจัดการข้อมูล ขั้นตอนต่อไปทำการทดสอบกำหนดค่าอุณหภูมิต่ำสุดสูงสุดและค่าความชื้นต่ำสุดสูงสุดโดยทำการกดที่ปุ่ม “Setting” จะแสดงหน้าที่ใช้การกำหนดกำหนดค่าอุณหภูมิต่ำสุดสูงสุดและค่าความชื้นต่ำสุดสูงสุดดังรูปที่ 4.ป

รูปที่ 4.ป แสดงภาพหน้าที่ใช้การกำหนดกำหนดค่าอุณหภูมิต่ำสุดสูงสุดและค่าความชื้นต่ำสุดสูงสุด

4.4.3 ผลการทดลอง

จากการทดลองควบคุมระบบภายในโรงเรือนจาก Web Application ได้ผลการทดลองคือ Web Application สามารถควบคุมการทำงานของระบบภายในโรงเรือนเพาะเห็ดได้

4.5 การทดลองเพาะเห็ด

4.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของโรงเรือนเพาะเห็ดอัจฉริยะในการทดลองเพาะเห็ดจริง โดยใช้เห็ดนางฟ้าในการทำการทดลอง

4.5.2 วิธีการทดลอง

การรักษาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรือนเพาะเห็ดให้เหมาะสมต่อการออกดอกของเห็ด จะต้องควบคุมสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการออกดอก เช่น อุณหภูมิ ความชื้น และแสงสว่าง โดยผู้จัดทำได้นำเห็ดนางฟ้ามาใช้ในการทำการทดลองเพาะเห็ด จากการศึกษาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการออกดอกของเห็ดนางฟ้าสามารถสรุปได้ดังนี้ อุณหภูมิควรอยู่ระหว่าง 25-30 องศาเซลเซียส (°C) ความชื้นสัมพัทธ์ 80-90 เปอร์เซ็นต์ (%) แสงสว่างที่มีความเข้มของแสงประมาณ 200 lux เป็นแสงสีน้ำเงินจะมีทำให้เห็ดออกดอกได้ดีที่สุด

ตารางที่ 4.ป แสดงค่าอุณหภูมิและความชื้นที่มีผลต่อการออกดอกของเห็ดนางฟ้า

| ชื่อเห็ด | ระยะที่เจริญเป็ดดอกเห็ด |  |
| --- | --- | --- |
| เห็ดนางฟ้า | อุณหภูมิ (°C) | ความชื้น (%) |
|  | 25-30 | 80-90 |

ที่มา (Peter Oei, 2005)

รูปที่ 4.ป แสดงภาพผลการทดลองการเจริญเติบโตของเห็ดต่อแสงแต่ละสี ที่มา (http://slowacki.kielce.eu/IB/PSlusarczyk.pdf)

จากรูปที่ 4.ป จะเห็นว่าแสงสีน้ำเงินมีผลให้เห็ดสามารถเจริญเติมโตได้ดีมากกว่าแสงสีอื่น

โครงสร้างของระบบที่ใช้ในการควบคุมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรือนจะประกอบด้วยเซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น เพื่อวัดอุณหภูมิและความชื้นภายในโรงเรือนระบบปิด จากนั้นนำข้อมูลอุณหภูมิและความชื้นที่ได้ไปเปรียบเทียบกับค่าที่ตั้งไว้คือ อุณหภูมิควรอยู่ระหว่าง 25-30 องศาเซลเซียส (°C) ความชื้นสัมพัทธ์ 80-90 เปอร์เซ็นต์ (%) หากอุณหภูมิและความชื้นไม่อยู่ภายในช่วงที่กำหนด จะควบคุมการทำงานของปี๊มพ่นหมอกและพัดลมระบายอากาศ เพื่อใช้อุณหภูมิและความชื้นอยู่ในช่วงที่กำหนด โดยการควบคุมการทำงานของปั๊มพ่นหมอกและพัดลมระบายอากาศจะมีการทำงานตามตารางที่ 4.ป

ตารางที่ 4.ป แสดงการทำงานของปั๊มพ่นหมอกและพัดลมในโหมดการทำงานแบบอัตโนมัติ (AUTO)

| อุณหภูมิ(°C) | ความชื้น(%) | ปั๊มพ่นหมอก | พัดลม |
| --- | --- | --- | --- |
| < 25 | < 80 | ON | OFF |
| < 25 | 80-90 | OFF | OFF |
| < 25 | > 90 | OFF | ON |
| 25-30 | < 80 | ON | OFF |
| 25-30 | 80-90 | OFF | OFF |
| 25-30 | > 90 | OFF | ON |
| > 30 | < 80 | ON | ON |
| > 30 | 80-90 | ON | ON |
| > 30 | > 90 | ON | ON |

ในการควบคุมแสงสว่างภายในโรงเรือนผู้จัดทำได้นำ LED ขนาด 5 mm สีน้ำเงินจำนวน 56 หลอดมาใช้ในการให้แสงสว่างภายในโรงเรือน โดยกำหนดค่าความเข้มของแสงที่ 200 lux หากค่าความเข้มของแสงน้อยกว่า 200 lux ก็จะเพิ่มความสว่างของหลอด LED หากความสว่างมากกว่า 200 lux ก็จะลดความสว่างของหลอด LED

การทดลองเพาะเห็ดผู้จัดทำได้ทำการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของเห็ดโดยทำการเพาะเห็ดนางฟ้าจำนวน 20 ก้อน โดยที่ 10 ก้อนจะเพาะภายในโรงเรือนที่สามารถควบคุมอุณหภูมิความชื้นและแสงสว่างได้ อีก 10 จะเพาะภายในโรงเรือนที่ไม่มีการควบคุมอุณหภูมิความชื้นและแสงสว่างดังรูปที่ 4.ป จากนั้นทำการเปรียบเทียบความกว้างของดอกและน้ำหนักของเห็ดเมื่อทำการเก็บเกี่ยวผลผลิต

รูปที่ 4.ป แสดงภาพของโรงเรือนที่ส้างขึ้นเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบผลการทดลอง

4.5.3 ผลการทดลอง

การทดลองเพาะเห็ดผู้จัดทำได้ทำการทดลองเป็นระยะเวลาทั้งหมด 3 วันนับตั้งแต่ทำการเปิดดอกเห็ดโดยมีภาพการทดลองดังนี้

| (ก.) | (ข.) |
| --- | --- |
| รูปที่ 4.ป แสดงภาพผลการทดลองวันที่ 1 (ก.) ผลการทดลองภายในโรงเรือนที่มีการควบคุมสภาพแวดล้อม (ข.) ผลการทดลองภายในโรงเรือนที่ไม่มีการควบคุมสภาพแวดล้อม |  |

| (ก.) | (ข.) |
| --- | --- |
| รูปที่ 4.ป แสดงภาพผลการทดลองวันที่ 2 (ก.) ผลการทดลองภายในโรงเรือนที่มีการควบคุมสภาพแวดล้อม (ข.) ผลการทดลองภายในโรงเรือนที่ไม่มีการควบคุมสภาพแวดล้อม |  |
| (ก.) | (ข.) |
| รูปที่ 4.ป แสดงภาพผลการทดลองวันที่ 3 (ก.) ผลการทดลองภายในโรงเรือนที่มีการควบคุมสภาพแวดล้อม (ข.) ผลการทดลองภายในโรงเรือนที่ไม่มีการควบคุมสภาพแวดล้อม |  |

| (ก.) | (ข.) |
| --- | --- |
| รูปที่ 4.ป แสดงภาพผลผลิตที่ได้จากการทดลองเพาะเห็ดนางฟ้า (ก.) ผลการทดลองภายในโรงเรือนที่มีการควบคุมสภาพแวดล้อม (ข.) ผลการทดลองภายในโรงเรือนที่ไม่มีการควบคุมสภาพแวดล้อม |  |